(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул Первомайская  д 17 кв 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5 *Б*

4.Год постройки 1973 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета : 45%27.02.04 г

6.Степень фактического износа __________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта        1990 г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу       №269 от3.06.03 г

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                            220,8  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                           90,8 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   73,3 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  17,5  кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома ______________472 мм2_______________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 86:09;09010010098

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Шлакоблоки,деревян. стулья | Кладка разруш.поражены гнилью | 60 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Щели в брусьях,верх. венцы стар. брус | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Мелкие поврежден. трещины |  |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Д/отепленные |  | 0 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Частично мекие трещины, | 20 |
| 6. Полы | Дощатые | Просветы между досок |  |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створные | Коробки пораж. частчно гнилью |  |
| 7.2. двери | Филёнчатые деревянные | Коробки пораж. частчно гнилью |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая штукатурка ,побелка, покраска | Трещины в углах, под окнами желт .пятна | 20 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + | Эл.счетчик старый | 10 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + | Центральное |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной | Газовая кательная |  |  |
| Печи | 1 печь | Мелкие трещины,топка прогор.дверь расшат. | 30 |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Настил част.поражон гнилью | 30 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

_________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский    ул  Первомайская д 18   кв 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-6*Б*

4.Год постройки 1972 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета     36% 12.04.01г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу_№269 ОТ 3.06.03 г

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                         213  куб .м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                          79,3кв.м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   64,4 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)            14,9 кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома ____________514 м2___________________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 89:09: 0901001:0573

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Шлакоблоки,бетонный | Мелкие трещ.нарушена г/изолилция | 20 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Выпучивание Трещины в брусе | 30 |
| 3. Перегородки | Досчатые | удовлетворительные | 0 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Д/отепленные | Удовлетвор. | 0 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Частично мекие трещины, | 20 |
| 6. Полы | Дощатые | Просветы между досок |  |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створные | Удовлетвор. | 0 0 |
| 7.2. двери | Филёнчатые деревянные | Удовлетвор. |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая штукатурка ,побелка, покраска | Трещины в углах, под окнами | 10 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети | + |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + | Удовлетвор. | 0 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + | Центральное |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | 1 печь | Удовлетвор. | 0 |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Настил деревянный истерт | 10 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

_________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул   Первомайская д  21 кв 1-2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   3-40-5*Б*

4.Год постройки 1977 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  28%  17.03.05 г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__1993 г

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу   № 269 от 3.06.03 г

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    2

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                                  345 куб. м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                               135,5  кв.м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   104,9 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)          30,6 кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома ____1656 м2__________________________________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 86:09:0901001:0564

86:09:0901001:0563

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Шлакоблоки,бетонный | Мелкие трещ.нарушена г/изолилция | 40 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Выпучивание Трещины в брусе | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые | удовлетворительные | 0 |
| 4. Перекрытия: |  |  |  |
| 4.1. чердачные | Д/отепленные | Удовлетвор. | 0 |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Частично мекие трещины, | 10 |
| 6. Полы | Дощатые | Просветы между досок |  |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створные | Удовлетвор. | 0 0 |
| 7.2. двери | Филёнчатые деревянные | Удовлетвор. |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая штукатурка ,побелка, покраска | Трещины в углах, под окнами | 15 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети | + |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + | Удовлетвор. | 0 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + | Центральное |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи | 1 печь | Удовлетвор. | 0 |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Настил деревянный истерт | 10 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

_________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома   п Алябъевский ул  Первомайская д  23 кв 2

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)

3.Серия, тип постройки   186-115-35/76

4.Год постройки 1982 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета  40% 28.07.06г

6.Степень фактического износа ________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта__

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу          № 269 от 3.06.03 г

9.Количество этажей   1

10.Наличие подвала     ==

11.Наличие цокольного этажа  ==

12.Наличие мансарды     ==

13.Наличие мезонина     ==

14.Количество квартир    1

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания    № 269 от 3.06.03 г

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем                         210     куб.м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками :                        78,4 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   64,5    кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  13,9кв.м

20. Количество лестниц ______________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)_________м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома ________1064 м2______________________________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 86:09:0901001:0562

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Шлакоблоки,бетонный | Кладка наруш. Швы в блоках в трещинах | 40 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | щели в брусе | 40 |
| 3. Перегородки | Досчатые | Старый брус |  |
| 4. Перекрытия: | деревянное | + | 0 |
| 4.1. чердачные |  |  |  |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцемент | Частично мекие трещины,отстав.шофера | 60 |
| 6. Полы | Дощатые | Просветы между досок |  |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створные | Коробки частично |  |
| 7.2. двери | Филёнчатые деревянные | Поражены гнилью |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая штукатурка ,побелка, покраска | Трещины в углах, под окнами ,желтые пятна | 20 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + | Эл.счетчик старый | 10 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| Газоснабжение | + | Центральное |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи |  | Мелкие трещины,топка прогор.дверь расшат. | 30 |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянное | Настил дерев-й истерт част. пораж гнилью | 30 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

_________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.

_