(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

«_____» ___________2009 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома  п Алябьевский ул Токмянина д № 4

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)  ____________________

3.Серия, тип постройки        114-012-12/66

4.Год постройки  1977 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета :  нет техпаспорта

6.Степень фактического износа __________________________________________________

7.Год последнего капитального ремонта : выборочный 2007 г.

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей 2

10.Наличие подвала   +

11.Наличие цокольного этажа  ---

12.Наличие мансарды  ---

13.Наличие мезонина  ---

14.Количество квартир   16 шт

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем          5245 куб.м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками   781,8 кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   726,4  кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  55,4кв.м

20. Количество лестниц 2/2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)55,4 м2

22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________________________м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы) 1009 м2________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома________________630 м2________________________________

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ________________________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный ж/бетон | Мелкие трещ цоколя .нарушена г/изолилция | 10 |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич, шлакоблок | Мелкие трещины в кладке под козырьком | 10 |
| 3. Перегородки | Кирпичные | удовлетворительные |  |
| 4. Перекрытия: | дощатые | Удовлетвор. | 0 |
| 4.1. чердачные | ж/бетон | Удовлетвор. | 0 |
| 4.2. межэтажные | ж/бетон | Удовлетвор | 0 |
| 4.3. подвальные | ж/бетон | Удовлетвор. | 0 |
| 5. Крыша | 4-х скатная | Удовлетвор. | 0 |
| 6. Полы | Профнастил дощат.плиточные | Истирание настила,отставан.облиц пола | 20 |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | 2х створные | Поражение гнилью окон | 40 |
| 7.2. двери | Филёнчатые деревянные | И блоков дверных |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | Сырая штукатурка ,побелка, покраска,плитка | Трещины мелкие, отслаивание краски | 20 |
| 8.2. наружная |  |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | + |  |  |
| Ванны напольные | + |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети | + |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Вентиляция | + |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + | Нарушение изоляции Эл приборов | 10 |
| Холодное водоснабжение | + |  |  |
| Горячее водоснабжение | + |  |  |
| Водоотведение | + |  |  |
| Газоснабжение | + | Центральное |  |
| Отопление от внешних котельных | + |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи |  |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое | бетон | Частично выбоины,трещины | 10 |

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

_________________                               _____________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 200__ г.