Глава с. п. Алябьевский Кудрина А.А.

(должность Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

являющегося организатором конкурса,

628248, ХМАО-Югра Тюменская обл, п. Алябьевский, ул. Токмянина, 10  тел. (34675) 4-32-47, факс (34675)4-33-31

почтовый индекс и адрес, телефон. Факс, адрес электронной почты

эл. адрес: alabievo.adm@mail.ru

«_____» ___________2022 год

( дата утверждения)

АКТ

о состоянии  общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома  п. Алябьевский ул. Комсомольская д. № 1/ 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома (при  его наличии)  ____________________

3.Серия, тип постройки  №07.819.132-01-АР от 14.11.2016

4.Год постройки  2017 г

5.Степень износа по данным государственного технического учета :  0

6. Степень фактического износа   0

7.Год последнего капитального ремонта___________________________________________

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу________________________________________________________

9.Количество этажей 1

10.Наличие подвала   --

11.Наличие цокольного этажа  ---

12.Наличие мансарды  ---

13.Наличие мезонина  ---

14.Количество квартир  4

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __2

___________________________________________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном      доме непригодными для проживания _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

17.Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __________________________________________________________________

18.Строительный объем          1 куб.м

19.Площадь:

А) Многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и                   лестничными клетками   164,6кв,м

Б) Жилых помещений (общая площадь квартир)   127,7 кв.м

В) Нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме____________________________________

Г) Помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав имущества в многоквартирном доме)  25,3.м

20. Количество лестниц   0 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (вкл. межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров 25,3м2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

Этажи, чердаки, технические подвалы ___________________________________________

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома __ м2

25.Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 86:09:0901002:2220

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр.) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетонный |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакобетонные |  |  |
| 3. Перегородки | кирпичные |  |  |
| 4. Перекрытия: | деревянные отепленные |  |  |
| 4.1. чердачные |  |  |  |
| 4.2. межэтажные |  |  |  |
| 4.3. другое |  |  |  |
| 5. Крыша | металлическая по деревянной обрешетке |  |  |
| 6. Полы | бетонные |  |  |
| 7. Проёмы: |  |  |  |
| 7.1. окна | пластиковые стеклопакеты |  |  |
| 7.2. двери | металлические |  |  |
| 7.3. другое |  |  |  |
| 8. Отделка: |  |  |  |
| 8.1. внутренняя | обои |  |  |
| 8.2. наружная | сайдинг |  |  |
| 8.3. другое |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Ванны напольные | + |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| Телефонные сети |  |  |  |
| Сети проводного радиовещания |  |  |  |
| Сигнализация |  |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  |
| Вентиляция | + |  |  |
| Другое |  |  |  |
| 10. внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| электроснабжения | + |  |  |
| Холодное водоснабжение | + |  |  |
| Горячее водоснабжение | + |  |  |
| Водоотведение | септик |  |  |
| Газоснабжение | + |  |  |
| Отопление от внешних котельных |  |  |  |
| Отопление от домовой котельной |  |  |  |
| Печи |  |  |  |
| Калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| Другое | + |  |  |
| 11. Крыльца | + |  |  |

Глава с. п. Алябьевский Кудрина А.А.

(должность, Ф.И.О.  руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

_____________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

«____»______________ 2022 г.