Уважаемые жители сельского поселения Алябьевский!

При эксплуатации печного отопления запрещается:

-  оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-  применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-   топить газом печи, не предназначенные  для этого вида топлива.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Напротив  печи  прибить  предтопочный  металлический лист размером  не  менее  50 х 70  см.

Довести  до  25  см  разрыв  от  стен  печи  до  деревянных  конструкций.

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА: немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, укажите точный адрес, телефон с которого звоните.

Чем быстрее вы позвоните в пожарную часть, тем быстрее придет помощь, и пожар не наберет силу.

Материал  подготовил  инструктор по  противопожарной  профилактике  пожарной  части  (поселок  Алябьевский) филиала  казенного  учреждения  ХМАО - Югры  "Центроспас - Югория" по  Советскому  району  Борисенко С.А.